## Sheet1
|  | ELEKTROENERGETIKA: POJMI, KRATICE, MERSKE ENOTE |  | 16.06.2015-16.06.2022-09.11.2023
|  | pobuda | Projekt 15-24
KRATICEtab211228-231109-int |  |  |  | 28.12.2021/29./220227/0523/0924/231109/240125
Seznam pogosto uporabljanih pojmov, besed, besednih zvez (têrminov) in pripadajočih kratic v/za elektroenergetik-i(-o) in za rabo v javnosti
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
1 | % | procent, odstotek | per cent | odstotek ≠ odstotna točka
2 | ‰ | promil, odtisoček | per mille, per mill, permill, promil | npr. naklon/strmina železnice
3 | € | evr, evro, EUR | EUR, Euro | podobno € kot npr. $ in USD
4 | a | leto, annum | y ... year | npr. 130 MW h/a
5 | ac, ~ | izmenična električna napetost in/ali tok | AC, alternating voltage and/or current | Uac, Iac, U~, I~
6 | ag | asinhronski generator | asynchronous generator | glej am, sg, sk
7 | aku | električni akumulator | electric storage battery | MW ... moč, MW h ... kapaciteta
8 | akz | antikorozijska zaščita | anticorrosion protection | Zn, osnovne in prekrivne barve, ...
9 | Al/Fe | Al vodnik z Je jekleno dušo za mehansko ojačitev | ACSR, Aluminium conductor steel-reinforced cable | mm2/mm2, za dv-je 20-400 kV
10 | am | asinhronski motor | asynchronous motor | stroj, deluje kot motor ali kot generator
11 | aSi | amorfni silicij | amorphous silicon | material za FE celice
12 | bdp | bruto domači proizvod | GDP, gross domestic product | G€, k€/prebivalec ... KRATICA
13 | BE | elektrarna na biomaso, na biomasni izvleček | Biomass Power Plant | glej TE
14 | candu | kanadski jedrski reaktor na naravni uran, hlajen s težko vodo | CANDU, Canada Deuterium Uranium | naravni uran 235U 0,72 %, hladilo D2O
15 | CE | elektrarna na gorivne celice | Fuel Cell Power Plant | H2, CH4, NH3, ....
16 | CO2 | ogljikov dioksid | carbon dioxide, GHG | tgp
17 | cSi | kristalni silicij | crystalline silicon | material za FE-celice
18 | cv | center za vodenje | SO, system network operator | rcv, ocv, dcv
19 | ČHE | črpalna hidroelektrarna | Pumped Storage Power Plant | ČHE Avče, Kozjak, Požarje
20 | čpz | čezmejne prenosne zmogljivosti | cross border capacities | SOPO/Eles - izmenjave ee
21 | D | devterij | D, deuterium | stabilni izotop vodika 2H
22 | dc, = | enosmerna električna napetost in/ali tok | DC, direct current | Udc, Idc, U=, I=
23 | DEMO | preizkusna fuzijska elektrarna; bo razvita na osnovi ITER | Demonstration Power Plant | ime komercialno predvidone po letu 2060?
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
24 | dod | stanje izpraznjenosti aku-ja | DOD, depth of discharge | %
25 | DTE | fuzijska elektrarna s soproizvodnjo ee in toplote | Fusion CHP Plant | le nsrao - manj let sevanja; po letu 2060
26 | dto | distribucijsko omrežje | distribution network | El. C., El. G., El.L., El. M., El. P.
27 | dv | daljnovod, nadzemni prosti vod; v SI-ju 20-400 kV | HV-line | goli vodniki, v SI-ju večinoma Al/Fe
28 | eč | električna toplotna črpalka | electrical heat pump | glej tč
29 | ee | električna energija, elektrika | electric energy, electricity | energija kW h, včasih tudi + moč kW
30 | een | elektroenergetska naprava | electric power equipment, power installation
31 | eeo | elektroenergetsko omrežje | electric power grid | vodi, postroji
32 | eepn | elektroenergetska naprava za prenos ee | electric power transmission equipment | dv-ji, tr-i, ...
33 | ees | elektroenergetski sistem | electric power system | elektrarne + prenos + distribucija + odjemalci
34 | eesp | visoko prilagodljiv ac prenosni sistem | FACTS, flexible alternating current transmission system | vn-prenosni ees
35 | eg | električni generator | electric generator | pretvorbe drugih vrst energije v ee
36 | epp | električna polnilna postaja za EV, e-polnilnica | EV charging station, E-charger | eč, pi
37 | ev | električno vozilo | EV, electric (road) vehicle; BEV, battery electric vehicle | ev na aku, polnitev aku-ja le iz električnega omrežja
38 | evh | vozilo na hibridni pogon | HEV, hybrid electric vehicle | mešani pogon z električnim motorjem in z motorjem na notranje zgorevanje
39 | evl | lahko električno vozilo | LEV, light electric vehicle | npr. poltovornjaki
40 | evnp | nadzor polnjenja v ev-ju | VCCF, vehicle charging control function | pomoč vozniku
41 | evp | priključno hibridno vozilo | PHEV, plug-in hybrid road vehicle | s priključkom na el. omrežje in z motorjem na notranje zgorevanje
42 | FE | fotonapetostna elektrarna [ena izmed vrst SE] [SI: 150 kW h/(m2 a), 1050 kW h/(kWp a)] | Photovoltaic Power Plant | elektrarna, ki izkorišča sevanje Sonca za neposredno proizvodnjo ee; nazivno: kWp; kW h/(m2 a); glej SE
43 | fn, fen | fotonapetost, fotoenergetika | PV, photovoltaics | področje - veda o proizvajanju ee iz sončnega sevanja; veda, ki obravnava fotoučinke
44 | fnu | fotonapetost | photovoltage | električna napetost zaradi svetlobnega obsevanja
45 | G€, M€ | milijarda €, milijon € | EU - milliard = US - billion = 109 | investicije; paziti pri prevodih iz angleščine
46 | GE | geotermalna elektrarna | Geothermal Power Plant | prinaša to iz globin Zemlje
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
47 | gps | svetovni sistem za določitev lokacije | GPS, global positioning system | signali iz umetnih satelitov
48 | gršt | grelno število tč-jev | COP, Coefficient of Performance | razmerje med pridobljeno to in vloženo ee
49 | GTE | geotermalna elektrarna in toplota | Geothermal CHP Plant | spte
50 | H, H2 | vodik | H, H2, hydrogen | normalno stanje molekula H2
51 | hdk | hidravlično drobljenje kamenin | fracking | pridobivanje zp-ja in nafte iz skrilavcev
52 | HE | hidroelektrarna | Hydro Power Plant
53 | He | helij | He, helium - noble gas | žlahtni plin
54 | heag | hidroagregat [generator z izraženimi poli] | hydro set turbine + generator | v HE-ju turbina + generator z opremo
55 | hhv, gcv | zgornja kalorična vrednost goriva | HHV, higher heating value; GCV, gross calorific value | glej ncv, lhv
56 | hw | računalniška strojna oprema | HW, hardware
57 | ikt | informacijsko komunikacijska tehnologija | ICT, information communication technology
58 | IoT | internet stvari | IoT, internet of things | navezava vsakodnevnih zadev z internetom
59 | it | informacijska tehnologija | IT, information technology
60 | ITER | asociacija na latinsko "iter", tj. "pot" do trajnega in okoljsko dokaj sprejemljivega pridobivanja energije | ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor | skorajda neizčrpen vir energije; fuzija D+T; malo nsrao
61 | JE | jedrska (fisijska) elektrarna na splošno | NPP, nuclear power plant | splošno; pri nas NEK; fisija - razpadanje atomskih jeder
62 | jem | majhni jedrski reaktorji | SMR, small modular reactor | do 300 MWe
63 | JET | JET , predhodnik ITER-a | The Joint European Torus, Culham Science C. | Oxford, UK; zlivanje D+T
64 | kb | kabel | cable | podzemni vod, večinoma zakopan v zemljo ali v kanalu
65 | KE | konvencionalna elektrarna - običajna, starejša | conventional power plant | starejše TE, HE, ...
66 | kev | konvencionalni viri ee | conventional energy resources | starejši postroji
67 | konv | konverter, pretvornik, presmernik ac→ac, dc→dc | CNV, electricity power converter | pretvorbe Hz med ac različnih frekvenc
68 | ks | kratek stik - preizkus, meritve | short circuit | tudi napaka v omrežju
69 | L1, L2, L3 | faza 1, faza 2, faza 3 | phase 1, phase 2, phase 3 | trifazni sistem
70 | laser | enobarvna svetloba ojačena | LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation | valovne dolžine npr. 193...10600 nm (vidno 380-740 nm); ozki pramen
71 | led | svetleča dioda | LED, light emitting diode | minimalna poraba ee
72 | Li-ion aku | Li-ion aku | Li-ion battery | danes običajni aku-ji v ev-jih
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
73 | link | povezava, navezava | link | na internet
74 | lmo | lokalno povezano omrežje | LIN, local interconnect network (communication)
75 | loč | ločilnik | disconnector | visoka napetost
76 | lom | lokalno informacijsko omrežje | LAN, local area network
77 | lr | lastna raba | auxiliary supply | v elektrarnah, v postrojih
78 | MHE, mHE | mala HE | small Hydro Power Plant | do 10 MW; do 1 kVA nazivno; instalirano mikro HE (Eko sklad)
79 | mox | mešani oksidi, gorivo za JE, poleg obogatenega urana dodatno izvlečki iz izrabljenega goriva | MOX, mix oxide fuel | tudi iz jedrskih zalog (sporazum START); JE-gorivo so kovinski oksidi
80 | N; ozs; PE | nevtralni vodnik; ozemljitveni sistem; zaščitni vodnik | neutral conductor; ...; protective conductor | glej PEN (PE ... ni elektrarna!)
81 | ncv, lhv | spodnja kalorična vrednost goriva | NCV, net calorific value, LHV, lower heating value | glej hhv, gcv
82 | NEK | Nuklearna elektrarna Krško | Nuclear Power Plant Krško/SI | tudi NEK2 če; glej JE
83 | NiCd | nikelj-kadmij za aku-je | NiCd batteries | večinoma majhni aku-ji
84 | NIF |  | NIF, National Ignition Facility, Lawrence National Laboratory/California/US | fuzija D+T z LASER-kanoni
85 | nn | nizka napetost (do zemlje, do ozemljenih delov, medfazno) | low voltage | 50-1000 V~ef medfazno, 120-1500 VDC
86 | nnn | navitje najnižje napetosti | lowest voltage winding | tr
87 | nnv | varnostna mala napetost | SELV, safety extra-low voltage | pod 50 Vac
88 | no, smg? | napredno omrežje ("aktivno" ~, "prilagajajoče" ~, pametno ~) | smart grid | informacijske naprave v novejšem obdobju
89 | npn | neprekinjeno napajanje | UPS, unbreakable/uninterruptible power supply | so majhne naprave in so veliki postroji
90 | nrn | navitje za regulacijo napetosti | tapping winding | tr
91 | nsn | navitje srednje napetosti | middle voltage winding | tr
92 | nt | napetostnik (merilni transformator) | instrument voltage transformer | prestava visoke/višje napetosti na napetost merilne in zaščitne opreme
93 | ntt | terciarno navitje | tertiary winding | tr
94 | nvn | navitje najvišje napetosti | highest voltage winding | tr
95 | odaf | hlajenje tr-a z usmerjenim pretokom olja in prisilnim pretokom zraka | ODAF, oil directed air forced | tr
96 | odk | odklopnik | circuit-breaker | za visoko napetost
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
97 | odwf | hlajenje tr-a z usmerjenim pretokom olja in prisilnim pretokom vode | ODWF, oil directed water forced | tr
98 | ofaf | hlajenje tr-a s prisilnim pretokom olja in prisilnim pretokom zraka | OFAF, oil forced air forced | tr
99 | ofwf | hlajenje tr-a s prisilnim pretokom olja in prisilnim pretokom vode | OFWF, oil directed water forced | tr
100 | onaf | hlajenje tr-a z naravnim pretokom olja in prisilnim pretokom zraka | ONAF, oil natural air forced | tr
101 | onan | hlajenje tr-a z naravnim pretokom olja in naravnim pretokom zraka | ONAN, oil natural air natural | tr
102 | opgw | optični kabel v zaščitnem vodniku | OPGW, optical ground wire | v sredini Al/Fe; pogovorno: "strelovodna" vrv
103 | ove | obnovljivi viri energije | RES, renewable energy sources | vodna e., sonce, veter, get, bio
104 | PE | plinska elektrarna | Gas Power Plant | zp, bencini, olja, H2, ...
105 | PEN | združena vodnika N in PE | connected N and PE | glej N; ozs; PE
106 | pi | polnilna infrastruktura | EV charging structure | glej epp, eč
107 | PPE | plinsko parna elektrarna | CCGT, Combined Cycle Gas Power Plant | višji izkoristki kot PE
108 | ppm, ppmv | delcev na milijon, delcev na milijon volumsko; 15 % v dimnih plinih premogovne elektrarne | parts per million, parts per million volume | koncentracija tgp-jev v ozračju; 15 % = 375 × 400 ppm = 150.000 ppm
109 | pt | prosti (prazen) tek - preizkus, meritve | no-load | v obratovanju neobremenjen postroj
110 | PV | Premogovnik Velenje | Coal mine Velenje/SI | za razliko od angleške PV!
111 | PVE | polje vetrnih elektrarn | Wind Power Plants Farm | skupina več VE-jev v medsebojno dopustni manjši oddaljenosti
112 | rao, nsrao | radioaktivni odpadki | radioactive waste | nrao, srao, vrao
113 | razs | razsmernik | INV, inverter | iz Udc v Uac
114 | rcd, RCD | zaščita na preostali tok | RCD, residual current device | zaščita človeka
115 | RE | rezultirajoča elektrarna | VPP, virtual power plant | sestav manjših HE + FE + VE + BE + ...
116 | rgn | regeneracija ee | IEC 811-6-25, regenerative braking | del vložene ee se po pretvorbah povrne
117 | rkp | rekuperacija to | IEC 841-21-20, recuperative heat | del izgub v toploti se koristno uporabi
118 | rp | razdelilna postaja | substation | le stikališče
119 | rtp | razdelilna transformatorska postaja | transformer substation | stikališče + tr-i
120 | rve | razpršeni viri energije | DER, distributed energy sources | po vrstah in lokalno porazdeljeni
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
121 | scada | nadrejen nadzor in zbiranje podatkov | SCADA, supervisory control and data acquisition | računalniško ~ postrojev v ees-u
122 | scalar | slovenski sistem za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev | automatic positioning of atmospheric discharges in Slovenia | razvil EIMV
123 | scop | grelno število v sezoni za tč | SCOP, Seasonal Coefficient of Performance | v sezoni ogrevanja/hlajenja razmerje pridobljene toplote in porabljene ee
124 | SE | sončna elektrarna [≠ sončni kolektor] [SI letno povprečje 140 W/m2 ob insolaciji 1227 kW h/(m2 a), vse valovne dolžine od UV do IR] | Solar Power Plant [above the atmosphere, solar constant 1364 W/m2, to the surface of the entire globe of the Earth on average 184 W/m2] | z izrabo sevanja Sonca proizvaja ee; bolj splošno tudi na druge načine (kot npr. parna elektrarna); glej FE
125 | sg | sinhronski generator | synchronous generator | glej/primerjaj sk, ag
126 | sk | sinhronski kompenzator | synchronous compensator | rotacijski var-generator (jalova moč)
127 | smart grid | aktivno omrežje, napredno omrežje | Smart Grid | glej pmo "pametno omrežje"
128 | sn | srednja napetost | middle voltage | 20 kV~ef, 10 kV~ef
129 | soc | stanje napolnjenosti aku-ja | SOC, state of charge | %
130 | spte | soproizvodnja to in ee | CHP, combined heat and power | TETOL, PETO, PPETO, ...,
131 | srao | radioaktivni odpadki, srednje rao + nizko rao = nsrao | Radioactive waste middle + low | se odlaga kot nsrao
132 | sse | sistem shranjevanja energije s praznjenjem/polnjenjem | RESS, rechargeable energy storage system | katerakoli vrsta energije
133 | sseaku | sistem shranjevanja električne energije v aku | BESS, battery energy storage system | ee v aku
134 | ssk | statični sinhronski kompenzator | STATCOM, static synchronous compensator | krmiljenje/regulacija z L in C
135 | STE | soproizvodnja toplote in ee z izrabo sevanja Sonca | CHP in co-production of sun | celoten sončni spekter od UV do IR
136 | sua | sistem za upravljanje z aku-ji | BMS, battery management system | krmiljenje/regulacija + aku-ji
137 | svk | statični var kompenzator | SVC, Static Var Compensator | blaženje sunkov/padcev v napetosti; L+C
138 | sw | računalniška programska oprema, računalniški program | SW, software
139 | T | tritij, močno radioaktivni izotop vodika 3H | T, Tritium, radioactive isotope of hydrogen | 3H, razpolovna doba 12,32 let
140 | tce | ekvivalent tone premoga | t of coal equivalent | 1 tce = 29,3 GJ = 8,139 MW h
141 | tč | toplotna črpalka | heat pump | črpanje/oddajanje to iz/v okolic-e(-o) (s pomočjo pogona na ee)
142 | TE | termoelektrarna na premog [in z več različnimi gorivi] | Coal Power Plant | le elektrarne pretežno na premog
143 | TETOL | Termoelektrarna Toplarna Ljubljana | CHP Power Plant Ljubljana | uradno TE-TOL
144 | tgp | toplogredni plin | GHG, greenhouse gas | CO2, NOx, H2O, CH4, CFC, ...fluor..., ...
145 | THD | celotno harmonsko popačenje | THD, total harmonic distortion | glej vhk
146 | TNT | trinitrotoluen; 1 kg: 1,162 kW h ob eksploziji | TNT, trinitrotoluen | 1 kg: 4,03 kWh ob zgorevanju
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
147 | to | toplotna energija, toplota | thermal energy | 1 J = 1 W s, 3,6 MJ = 1 kW h
148 | TO | toplarna | Heating Plant | lokalno ogrevanje/hlajenje; vroča voda, vodna para
149 | toe | ekvivalent tone olja | t of oil equivalent | 1 toe = 41,868 GJ = 11,63 MW h
150 | TOE | toplarna in elektrarna | CHP, combined heat and power | vrstno ime za vse toplarne/elektrarne, kjer je vodna para v krogu pretvorb
151 | tokamak | тороидальная камера с магнитными катушками toroidalnaja kamera s magnitnimi katuškami | TOKAMAK, magnetic confinement devices | (iter) toroidni prostor (obroč), kjer plazmo omejujejo z magnetnimi tuljavami; fuzija
152 | tp | transformatorska postaja | transformer station | le močnostni transformatorji z opremo
153 | tr | močnostni transformator | power transformer | nazivno kVA, nazivno MVA
154 | trp | tr s prečno regulacijo | PST, phase-shifting transformer | vpliv na pretoke moči v ees-u
155 | trr | regulacijski tr | OTLC, on-load tape changer transformer | tr z regulacijo napetosti pod obremenitvijo
156 | tt | tokovnik (merilni transformator) | instrument current transfrmer | prestava večjih tokov, z višjih napetostih, na tokove merilne in zaščitne opreme
157 | tuag | turboagregat | turbo-set, thermal generating set | tur + generator, hitro tekoči, 1500 v/min, 3000 v/min
158 | tur | turbina | turbine | pogonski stroj za eg
159 | TW h/a, kW h/a | teravat ure na leto (1 TW h = 1 milijarda kW h) | TW h/y, kW h/y | kW h - kilovat ura, W s - vat sekunda
160 | ure | učinkovita raba energije | efficient use of energy | zmanjšana poraba energije na enoto proizvoda ...
161 | usm | usmernik | rectifier | Uac, Iac v Udc, Idc
162 | uv | ultravijolični | UV, ultra-violet | spekter svetlob UVA, UVB, UVC
163 | uzp | utekočinjeni zemeljski plin | LNG, liquified natural gas
164 | v/min | hitrost vrtenja, vrtljaji na minuto | rpm | ni sestavljena enota, je KRATICA!
165 | vak | vztrajnik kot hranilnik (akumulator) energije | FES, flywheel energy storage | kolo velike rotacijske vztrajnostne mase + eg/em
166 | VE | vetrna elektrarna | Wind Power Plant | glej pve
167 | vge | vozilo z gorivno celico | FCEV, fuel cell electric vehicle | običajno vodik
168 | vhk | višje harmonske komponente | higher harmonic components | (>50 Hz ×) običajno 2., 3., 5., 7., ...
169 | vn | visoka napetost | high voltage | 110, 220, 400 kV~ef
170 | vno, sno, nno | visokonapetostno omrežje, srednje ~~, nizko ~~ | high voltage network, middle ~~, low ~~ | pogovorno: ≥110, 20, <1 kV; glej nn
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
171 | VPP |  | virtual power plant | glej RE; ni navidezno, je materializirano
172 | zp | zemeljski plin | NG, natural gas | pretežno metan (CH4)
173 | zs | zemeljski stik, stik z ozemljenimi deli | earth fault, ground fault | če ni namerno, napaka v omrežju
174 | zsak | stisnjen zrak kot hranilnik (akumulator) energije | CAES, Compressed air energy storage | visoko komprimiran zrak ... izgube energije
175 | η | izkoristek | efficiency | razmerje v procesu sprejeta:oddana, izstopajoča:vstopajoča energija (moč)
176 | ε0 | dielektričnost vakuuma | vacuum electric permittivity | 8,8541878128(13) × 10−12 A s/(V m)
177 | μ0 | magnetna permeabilnost vakuuma | magnetic vacuum permeability | 4 π 10-7 = 1,25663706212 × 10-6 V s/(A m)
178 | c0 = 1/(ε0 μ0) | hitrost svetlobe v vakuumu | speed of light in vacuum | 299792458 m/s = 299,792 · 106 m/s
179 | gn | gravitacijski pospešek na Zemlji | gravity of (acceleration on) Earth | 9,80665 (9,77-9,83) m/s2
180 | G0 | univerzalna gravitacijska konstanta | universal gravitational constant | 6,67408 · 10-11 m3 kg-1 s-2
181 |  | meritveni odčitek, ~ odbirek (iznos, enota) | meter reading | podatek, ki ga zabeležimo z instrumenta
182 | ACER | Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev | Agency for the Cooperation of Energy Regulators
183 | BORZEN | Borzen, operater trga z elektriko | Slovenian Power Market Operator
184 | EIMV | Elektroinštitut Milan Vidmar | Milan Vidmar Electric Power Research Institute
| Eko-sklad | Eko sklad, slovenski Okoljski javni sklad | Eco Fund, Slovenian Environmental Public Fund
185 | ENTSO-E | Evropski SOPO | ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity
186 | EZS | Energetska zbornica Slovenije | Energy Industry Chamber of Slovenia
187 | ezs-zveza | Elektrotehniška zveza Slovenija | Electrotechnical Association of Slovenia | https://www.ezs-zveza.si
188 | ISJFR | Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC | Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
189 | NEPN | Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt | Integrated National Energy and Climate Plan | za SI, febr. 2020
190 | SAZU | Slovenska akademija znanosti in umetnosti | Slovenian academy of sciences and arts
191 | SIST | Slovenski inštitut za standardizacijo | Slovenian Institute for Standardization | SIST & zunanji sodelavci
192 | SODO | sistemski operater distribucijskega omrežja | DNO, distribution network operator, DSO, ~ system ~
193 | SOPO | sistemski operater prenosnega omrežja | TSO, transmission system operator | Eles
194 | SI | Slovenija, SVN, 705 | https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes | ISO 3166
195 | SP | Slovenski pravopis, J. Toporišič, SAZU in ZRC, Lj. 2001 |  | str. 121, § 1021
196 |  | https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/2/krajsave |  | ISJFR ZRC SAZU
Zap.št. | KRATICA | pomen ... têrmin, slovensko | angleško | opombe, poduk
197 | Opombe/pojasnila: | Cilj seznama poenotene rabe kratic je, da olajšamo avtorjem izdelavo besedil (skrajšano z legendo kratic), ciljnim prejemnikom pa lažje razumevanje besedil. Ta tabela je dana javnosti v uporabo, dokler na osnovi izkušenj ne bo dopolnjena oz. na kakšnih mestih spremenjena! | Če avtor kratico v besedilu želi poudariti, jo zapiše npr. s krepkimi (bold) znaki. Znotraj enotnih kratic ni presledkov (npr. TEŠ6) in ni znakov, ki ničesar ne prispevajo (npr. TETOL). Črke v kraticah, ki pomenijo lastna imena (fizične in pravne osebe), se zapisujejo z velikimi črkami, lahko so velike tudi ostale črke. Kratice, ki pomenijo vrste elektrarn, so vse velike črke (npr. ČHE Avče). | Črke v kraticah, ki vse pomenijo le občna imena (navadne besede), se vse izpišejo z malimi črkami, razen začetna na začetku stavka/povedi; velika začetnica tudi skupaj z imenom (npr. rtp splošno, Rtp Cirkovce; dv, Dv 2×110 kV Ajdovščina-Divača). Sklanjatev: - in obrazilo (npr. ee iz TEŠ-a6)
198 | IEC 60027-1 | Letter symbols to be used in electrical technology Part 1 | ...Table 1 - ... Electricity and magnetism ... | simboli za veličine/količine (U, ..., B, ...)
199 | www.eglosar.si | https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_80000 | ISO 80000 Quantities and units | https://www.electropedia.org/
200 |  |  | m, kg, s, A, K, mol, cd; rad, sr; ... | l, m, t, I, i, T, n, Iv; α, β, γ, δ, φ, ϑ; Ω; ...
201 | www.bipm.org | Mednarodni urad za uteži in mere (več poglavij, npr.:) https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-base-units | The International System of Units (SI) Sistème International d'unités | BIPM, Bureau International des Poids et Mesures; Electric and magnetic SI units
202 | ZRC SAZU | https://www.fkkt.um.si/kslovar/index.php |  | Splošni tehniški slovar in Kemijski slovar
203 |  | Predloge za dopolnitve, spremembe, popravke pošiljajte | na naslov: info.terminologija@ezs-zveza.si | Zadeva: Projekt 15-24
204
205
P.S.: |  | fotonapetostni modul: zaključen in pred okoljskimi vplivi zaščiten sestav iz medsebojno povezanih fotonapetostnih celic | photovoltaic module ... complete and environmentally protected assembly of interconnected PV cells
|  | fotonaptostno polje: sestavljena skupina med seboj mehansko in električno povezanih fotonapetostnih modulov | photovoltaic array: PV modules mechanically integrated and electrically interconnected
|  | BIPM, Bureau International des Poids et Mesures, The International System of Units (SI), https://www.bipm.org/en/ | https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure ... z navedbo vira prost dostop, kopiranje | str. 1-104 (117-218), (po oštevilčenju strani npr. 127, 128, 130, 136, 137-140, 143, 145, 146, 147, 166, 212 in drugo)
|  | (I)zbral in uredil: mn.kozelj@gmail.com | END | KONEC